NOTE AU SPÉCIFICATEUR :  Le texte de spécification suivant peut être incorporé dans les sections de spécification pertinentes lorsqu’un système de suspension de câbles est nécessaire pour soutenir les équipements ou les dispositifs de fixation de la mécanique, de l'électricité, de la plomberie ou de la protection contre l'incendie, ou encore les lignes de tuyauterie/conduits.  Veuillez consulter le supplément du Guide technique des produits Hilti pour connaître les capacités de charge et les données techniques applicables à l'adresse www.hilti.com.

PARTIE 2 PRODUITS

  - SUSPENTES ET SUPPORTS

Equipment support in "Description" paragraphs below require calculating and detailing at each use. Retain one two description paragraphs.  Gripple hanging systems are an alternative to welded, fabricated, supports.

Systèmes de suspension à câble « X-MW MX » et « X-MW ALH » de Hilti. Combinaison de cloueuse (à batterie/à poudre) et de câble métallique avec fixation sertie sur une extrémité.

Retain "Basis-of-Design Product" Subparagraph and list of manufacturers below to identify a specific product or a comparable product from manufacturers listed.

Produit de base de conception : sous réserve de la conformité aux exigences, fournir le supplément du Guide technique pour les attaches et les suspensions d'applications mécaniques et électriques X-MW de Hilti, Inc.

Systèmes de suspension à câble « MW-EB » et « MW-LP » de Hilti. Combinaison d'un dispositif de fixation Hilti coulé sur place ou après installation et d'un câble métallique avec boulon à œil ou boucle de fixation à une extrémité.

Produit de base de conception : sous réserve de la conformité aux exigences, fournir le supplément du Guide technique du support modulaire pour les systèmes à câbles de Hilti, Inc.